交流电

知识要点：

1、	交流电

2、基本要求：

（1）理解正弦交流电的产生及变化规律

①矩形线圈在匀强磁场中，从中性面开始旋转，在已知B、L、w情况下，会写

出正弦交流电的函数表达式并画出它的图象。

②函数表达式与图象相互转换。

（2）识记交流电的物理量，最大值、瞬时值、有效值；周期、频率、角频率；

（3）理解变压器的工作原理及初级，次级线圈电压，电流匝数的关系。理解远距离输电的特点。

（4）了解三相交流电的产生。

一、交流电的产生及变化规律：

1、产生：强度和方向都随时间作周期性变化的电流叫交流电。

矩形线圈在匀强磁场中，绕垂直于匀强磁场的线圈的对称轴作匀速转动时，如图5—1所示，产生正弦（或余弦）交流电动势。当外电路闭合时形成正弦（或余弦）交流电流。

图5—1

2、变化规律：

（1）中性面：与磁力线垂直的平面叫中性面。

线圈平面位于中性面位置时，如图5—2（A）所示，穿过线圈的磁通量最大，但磁通量变化率为零。因此，感应电动势为零 。

图5—2

当线圈平面匀速转到垂直于中性面的位置时（即线圈平面与磁力线平行时）如图5—2（C）所示，穿过线圈的磁通量虽然为零，但线圈平面内磁通量变化率最大。因此，感应电动势值最大。

em=2¡¤N¡¤B¡¤l¡¤v=N¡¤B¡¤w¡¤S（伏）

（N为匝数）

（2）感应电动势瞬时值表达式：

若从中性面开始，感应电动势的瞬时值表达式：e=em¡¤sinwt（伏）如图5—2（B）所示。

感应电流瞬时值表达式：i=Im¡¤sinwt（安）

若从线圈平面与磁力线平行开始计时，则感应电动势瞬时值表达式为：e=em¡¤coswt（伏）如图5—2（D）所示。

感应电流瞬时值表达式：i=Im¡¤coswt（安）

3、交流电的图象：

e=em¡¤sinwt图象如图5—3所示。

e=em¡¤coswt图象如图5—4所示。

想一想：横坐标用t如何画。

4、发电机：

发电机的基本组成：线圈（电枢）、磁极

种类

旋转磁极式发电机能产生高电压和较大电流。输出功率可达几十万千瓦，所以大多数发电机都是旋转磁极式的。

二、表征交流电的物理量：

1、瞬时值、最大值和有效值：

交流电在任一时刻的值叫瞬时值。

瞬时值中最大的值叫最大值又称峰值。

交流电的有效值是根据电流的热效应规定的：让交流电和恒定直流分别通过同样阻值的电阻，如果二者热效应相等（即在相同时间内产生相等的热量）则此等效的直流电压，电流值叫做该交流电的电压，电流有效值。

正弦（或余弦）交流电电动势的有效值e和最大值em的关系为：

e=em2=0.707em

交流电压有效值U=0.707Um；

交流电流有效值I=0.707Im。

注意：通常交流电表测出的值就是交流电的有效值。用电器上标明的额定值等都是指有效值。用电器上说明的耐压值是指最大值。

2、周期、频率和角频率

交流电完成一次周期性变化所需的时间叫周期。以T表示，单位是秒。

交流电在1秒内完成周期性变化的次数叫频率。以f表示，单位是赫兹。

周期和频率互为倒数，即T=1f。

我国市电频率为50赫兹，周期为0.02秒。

角频率w：w=2pT=2pf  单位：弧度/秒

三、三相交流电：

1、三个互成120的三个相同线圈，固定在同一转轴上，在同一匀强磁场中作匀速转动，将产生三个交变电动势，所产生的电流叫做三相交流电。

由于这三个线圈是相同的，因此，它们将产生三个依次达到最大值的交变电动势。相当于三个最大值和周期都相同的独立电源。

2、每个独立电源称作“一相”，虽然每相的电动势的最大值和周期都相同，但是它们不能同时为零或者同时达到最大值。由于三个线圈的平面依次相差120角，它们到达零值和最大值的时间依次落后13周期。如图5—5所示。

3、在实际应用中，三相发电机和负载并不用六条导线相连接，而是采用“Y”和“D”两种接法。有兴趣的同学可以参阅必修本P116*部分内容。

四、变压器：

1、变压器是可以用来改变交流电压和电流的大小的设备。

理想变压器的效率为1，即输入功率等于输出功率。对于原、副线圈各一组的变压器来说（如图5—6），原、副线圈上的电压与它们的匝数成正。

即	U1U2=n1n2

因为有U1¡¤I1=U2¡¤I2，因而通过原、副线圈的电流强度与它们的匝数成反比。

即	I1I2=n2n1

注意：①对于副线圈有两组或两组以上的变压器来说，原、副线圈上的电压与它们的匝数成正比的规律仍然成立，但各副线圈的电流则应根据功率关系PÈë=åP³ö，去计算各线圈的电流强度，即U1¡¤I1=U2¡¤I2+U3¡¤I3+¡­¡­。

②当副线圈不接负载（外电路断开时）I2=0，P³ö=0，因此PÈë=0£¬I1=0。

③当副线圈所接负载增多时，由于通常负载多是并联使用，因此，总电阻减少，使I2增大，输出功率增大，所以输入功率变大。

④因为PÈë=P³ö，即U1¡¤I1=U2¡¤I2，所以变压器中高压线圈电流小，绕制的导线较细，低电压的线圈电流大，绕制的导线较粗。

⑤上述各公式中的I、U、P均指有效值，不能用瞬时值。

2、远距离送电：

由于送电的导线有电阻，远距离送电时，线路上损失电能较多。

在输送的电功率和送电导线电阻一定的条件下，提高送电电压，减小送电电流强度可以达到减少线路上电能损失的目的。

线路中电流强度I和损失电功率计算式如下：

I=PÊäU³öPËð=I2¡¤RÏß

注意：送电导线上损失的电功率，不能用PËð=U³ö2RÏß求，因为U³ö不是全部降落在导线上。