通用Android设备巡检系统

产品手册

在线试用地址：http://zhxinrui.iplink.com.cn:9001/patrol/

珠海新瑞信息科技有限公司

二〇一五 年 一 月

目  录

第一章	系统概述	3

第二章	系统组成	3

第三章	系统特点	5

第四章	掌上机功能	6

第五章	后台软件功能	8

5.1.	功能结构图	9

5.2.	登录界面	9

5.3.	基础设置	10

5.3.1.	巡检点信息	10

5.3.2.	巡检路线	11

5.3.3.	巡检计划	12

5.4.	查询与统计	13

5.4.1.	巡检记录查询	13

5.4.2.	巡检设备查询	13

5.4.3.	路线到位统计	14

5.4.4.	班次到位率统计	14

5.4.5.	漏检统计	15

5.5.	系统管理	15

5.5.1.	基础信息	15

5.5.2.	部门人员	16

5.5.3.	角色权限	16

5.5.4.	角色用户	17

5.5.5.	菜单维护	17

5.5.6.	系统信息	17

第六章	项目案例	17

# 系统概述

设备巡检系统常用于发电、水泥、化工、钢铁、变电站、输变电等行业，通过定点定时的对设备周期性巡视来预防设备故障发生。对于设备密集型企业，设备部件繁多，任何一个部件出现问题都有可能影响设备的正常运行，异常停机都会给企业运营带来巨大损失。因此，通过连续不间断的人工巡检，对设备出现的异常情况进行及时处理，避免设备故障或缺陷的发生，是企业常用的管理手段。

新瑞公司早在2003年就开始巡检系统研发，在前几代产品研发中，经历了抄表式巡检、线路巡检、随机巡检等产品研发，从最初单片机巡检器到基于条码识别的wince系统的采集器到目前最新的android系统掌上机。通过多年来对各行业巡检业务需求的挖掘提炼和集合各厂家的产品的优良性能，目前推出新一代通用型android巡检系统，充分利用android智能机的触摸屏操作、高清拍照、WIFI通讯等功能，结合Rfid识别技术，在整个巡检全程很少按键操作，现场操作简单，刷卡自动确认，如发现异常则进行记录或拍照，让巡检员将主要精力集中在设备状态和的异常的巡视中。后台软件按照通用化软件设计思路，巡检点、路线、计划等都可灵活设置，系统界面简洁大方，操作简单、报表实用，绿色软件，无需安装过程，用户经简单培训即可上手。管理软件基于成熟平台开发，具有较强的扩展性，在满足巡检管理的基础上还可根据用户需求进行定制。

该设备巡检系统除用于发电企业外还可广泛用于变电站、输电线路以及石油化工、铁路、钢铁等资产密集行业。

# 系统组成

系统由后台管理软件（B/S绿色软件）、工业android手持机（也称掌上机）、射频信息卡组成。

后台管理软件完成巡检点基础信息、巡检路线、巡检计划等设置，完成巡检记录查询，到位率统计和漏检统计，及其它系统基础信息模块等。

射频信息卡用来标识现场不同的巡检点。

掌上机采用Android系统的工业级机型，结实耐用。除手机基本功能外，还具有条码、RFID识别、WIFI通讯、拍照等功能。

（多款掌上机型外观）

（抗金属标签－现场巡检点）

# 系统特点

- 新一代的巡检系统设计简单、简化现场掌上机操作的复杂性

- 采用主流工业Android机为数据采集机，兼容RFID标签和条码识别，支持高清拍照、WIFI、3G信号等；

- 后台B/S绿色版软件，免安装过程，易于维护升级；

- 项目实施过程简单，用户通过几个excel模板导入基础数据即完成系统初始化工作；

- 系统性价比高，实际操作用户体验好，报表可用作班组考核和竞赛

# 掌上机功能

掌上机功能包括：

数据下载：将系统的基础资料下载到掌上机；

数据上传：将掌上机中的巡检记录上传到系统；

巡检：对选择路线的设备进行现场巡检，巡检过程无需频繁的按键确认。巡检点没有顺序限制，巡检过程提示有总巡检数和已巡检数，防止漏检。巡检过程可以随意选择路线，所有设备巡检完成即可。

巡检点设置：用掌上机完成现场标签卡的初始化，将标签卡与设备建立关联。

网络设置：设置服务器通讯地址，实现掌上机和后台通讯，用来上传和下载数据。

根据用户需求，掌上机可选择RFID或条码识别方式。RFID或条码只是作为现场巡检点的唯一标识。掌上机系统界面如下：

# 后台软件功能

巡检后台软件完成巡检点、巡检路线、巡检计划、部门人员等基础信息设置，在巡检前需将设置好的基础信息下载到前端掌上机，然后开始巡检。巡检结束后将掌上机数据上传到系统后台数据库，系统自动形成各类统计分析报表。

通过以上报表分析可对现场巡检进行有效的监督和管理，还可为班组或人员的竞赛与考核提供依据。

## 功能结构图

## 登录界面

## 基础设置

### 巡检点信息

功能说明：为便于对巡检设备进行管理，对设备进行分类设置。然后对设备的基础信息如设备名称、设备编号、对应ID卡号、卡编号、描述等进行记录。初次使用，设备基础信息可通过excel模板快速导入。

操作注意：

系统中所有表格数据都可以导出excel表格。

表格标题默认支持升降排序。

双击记录行可进入编辑界面。

按照excel模板格式整理数据。设备编码要求唯一，卡ID是现场设备标签卡的物理卡号，卡编号是标签上的印刷编号，用于区别不同卡。

（Excel模板）

### 巡检路线

功能描述：在设备数量较多时，可将巡检设备按设备专业、属性或位置区域划分为不同的路线。不同路线由若干设备组成，同一设备可在不同的路线中。该路线中的设备可以依照次序进行巡检也可以不按顺序巡检。

### 巡检计划

功能描述：通过对不同路线的设置巡检次数来制定巡检计划。可对部门、班次、路线进行巡检次数的设置。

通过对多部门、多班次、多路线的选择实现批量计划设置。

## 查询与统计

### 巡检记录查询

功能描述：该模块对每次巡检的记录的详细记录进行查询。分主细模块显示，左边是每次巡检每条路线生成一条巡检记录，右边模块显示每个巡检点的详细记录。左边模板可查询历次巡检人、开始和结束巡检时间，每次巡检计划总巡检数和实际巡检数。右边明细模块显示该路线中每个巡检点的巡检时间、是否异常、现场照片或异常描述。

### 巡检设备查询

功能描述：该模块针对巡检设备对所有巡检记录进行进行过滤查询，用来分析不同设备巡检情况。如一段时间内容该设备出现的异常次数、巡检频率等。

### 路线到位统计

功能描述：针对不同路线查询统计该路线的到位情况。统计内容有：路线计划次数、路线中巡检设备数、计划总巡检数、实际次数、到位率。

### 班次到位率统计

功能描述：对各班组的巡检到位率进行统计，实现对不同班组的巡检到位考核。统计内容有：每班的计划总巡检数，实际总巡检数。

### 漏检统计

功能描述：查询统计每天不同班次中出现漏检的记录。所有没有达到巡检计划要求的都算漏检。统计显示：每天每班出现漏检设备的计划巡检次数、实际巡检次数，漏检次数。

计划巡检次数－实际巡检次数＝漏检次数

## 系统管理

### 基础信息

功能描述：为便于系统功能扩展和灵活设置，对系统中的基础类型进行定义和设置。系统定义的类型不能删除和修改。

### 部门人员

功能描述：完成对系统中的部门和人员信息进行设置。初次使用可通过excel模板将人员和部门信息导入。

### 角色权限

功能描述：系统有管理员和普通用户两种角色。角色用来方便对不同类型用户的权限批量分配管理。通过对角色设置不同的功能权限，然后将人员赋予角色，最终实现人员的权限分配。

### 角色用户

功能描述：将不同人员授予不同的角色。

### 菜单维护

功能描述：对系统中功能菜单进行设置。

### 系统信息

功能描述：完成系统信息发布和注册功能。试用期60天。

# 项目案例

罗定电厂、韶关电厂