—3012H烟尘采样报表—

编号：009       跟踪率：1.00

2012年03月08日13时36分

地点：_________________________

01)滤筒号101

02）标况体积：0232.5 NdL

03）标干流量：0841170Ndm³/h

04)流速：08.7  m/s

05)烟温： 0060 ℃

～～～～3012D05.16～～～～～～

—3012烟气采样报表—

2012年01月02日10时00分

地点：_________________________

01）02： 15.8        %

02）S02浓度：00005   mg/m³

03）NO浓度：000024   mg/m³

～～～～3012D05.16～～～～～～