## Slide 1: 第19章 直流稳压电源
19.2 滤波器
19.3 直流稳压电源
19.1 整流电路

## Slide 2
本章要求：
1. 理解单相整流电路和滤波电路的工作原理及
参数的计算;
2. 了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的工作
原理;
3. 了解集成稳压电路的性能及应用。
第19章 直流稳压电源

## Slide 3: 第19章 直流稳压电源
小功率直流稳压电源的组成
功能：把交流电压变成稳定的大小合适 的直流电压
u4
uo
u3
u2
u1
交流电源
负载
变压
整流
滤波
稳压

## Slide 4: 19.1 整流电路
整流电路的作用:
将交流电压转变为脉动的直流电压。
常见的整流电路：
半波、全波、桥式和倍压整流；单相和三相整流等。
分析时可把二极管当作理想元件处理：
二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
整流原理：
利用二极管的单向导电性

## Slide 5: 19.1.1 单相半波整流电路
uD
O
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，
二极管D导通；
3. 工作波形
u 负半周，Va< Vb，
二极管D 截止 。
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
动画
u
t
O
uo
O

## Slide 6
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 7
5. 整流二极管的选择
平均电流 ID 与最高反向电压 UDRM 是选择整流二极管的主要依据。
选管时应满足：
IOM ID ， URWM  UDRM

## Slide 8: 19.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构

－
uo
uD
t
t
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

－
动画
u

## Slide 9: 19.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–
u 正半周，Va>Vb，二极
管 1、3 导通，2、4 截止 。
u 负半周，Va<Vb，二极
管 2、4 导通，1、3 截止 。
uo
uD
t
t