新城建设项目日照分析报告

项目名称:**新城建设项目

委托单位:埃达建筑设计公司

受托单位: 杭州市**规划单位（章）

二〇一〇年一月二十五日

- 委托方

单位名称:埃达建筑设计公司

地址: 杭州市西湖区

邮政编码: 310013

联系人: 张**          联系电话: 0571-89999977

- 受托方

单位名称: 杭州市**规划单位

地址: 杭州市拱墅区

邮政编码: 310013

联系人: 李**          联系电话: 0571-87777777

- 日照分析项目情况

| 建设项目名称 | **新城建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析范围 | 1、现状六层住宅楼以北 2、现状五层综合楼以西 3、五层住宅楼以南 |  |  |
| 分析用途 | 规划审批 | 资料介质 | 电子图纸 |
| 情况说明：（用文字表述分析建筑的具体层数、高度、建筑间的关系） 1、北侧现状六层住宅主体高度为20.25米。 2、东侧现状五层综合楼中一层高度为4.8米、二层高度为8.1米、三层高度为11.4米、四层高度为18.3米、五层高度为18.3米。 3、南侧五层住宅楼一层窗台高度为4.95米。 4、规划一层综合用房距北侧现状五层住宅楼9米（围墙4米）。 5、规划一层综合用房距东侧现状五层综合楼5米。 6、规划一层综合用房距南侧现状六层住宅楼5.5米。 |  |  |  |

- 分析依据

1、《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002年版）第5.0.2条中的规定。

2、《民用建筑设计通则（GB50352－2005）》第5.1.3条中的规定。

3、建设部科技成果评估认证“FastSun日照分析软件”。

- 分析资料的来源说明

由委托方埃达建筑设计公司提供:

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。受托方在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，受托方将不承担责任。

- 计算条件:

| 所属城市 | 江山 | 经度 | 118.61 | 纬度 | 28.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算日期 | 2010年12月22日 | 有效日照时间段 | 09:00:00-15:00:00 | 输出时间 | 太阳时 |
| 时间标准 | 国家标准(冬至1小时) |  |  | 节气 | 冬至 |
| 正北方向角度 | 90.00 | 计算单位 | 米 | 计算时间精度 | 5分钟 |
| 时间模式 | 太阳时 |  |  | 显示时间模式 | 太阳时 |
| 时间累计方式 | 连续 | 最小积累时间 |  | 积累时间段数 |  |
| 分析方法 | 区域分析 窗户分析 等时线分析 遮挡关系分析 |  |  |  |  |

- 分析结论:

| 分析结论 | 不满足 | 详见附图 |
| --- | --- | --- |
| 分析结果说明： 根据埃达建筑设计公司提供的数据，分析成果如下： 根据**单位提供数据分析成果如下： 1、所有建筑对现状五层住宅楼，以受影面为2.0米时，现状五层住宅楼均不能满足大寒日三小时的日照标准。见附图。 2、只对规划一层综合用房，以受影面为2.0米时，待建五层住宅楼均能满足大寒日三小时的日照标准。见附图。 附图一、所有建筑对现状五层住宅楼日照等时线图。 附图二、所有建筑对现状五层住宅楼区域分析图。 附图三、现状六层住宅楼及五层综合楼对现状五层住宅楼日照等时线图。 附图四、规划一层综合用房日照等时线图。 |  |  |

附图表

附件一：飞时达公司FastSUN日照分析软件鉴定证书