驱动卸载、更新

请按如下步骤将设备驱动更新成您对应的2.1.X.X版本驱动；(版本号2.1.9.9为范例，具体请根据实际版本更新)

注：DE300/360/500驱动版本：2.1.X.X

AF540/310驱动版本3.4.1.20或1.1.X.X

- 单击【开始】菜单，选择『运行』（如图 1-1），输入『devmgmt.msc』，单击『确定』键；

图1-1

- 操作系统打开『设备管理器』选项，点击展开『图像处理设备』，如图1-2 ；

图1-2

- 在『图像处理设备』--『NewImage SuperCam』上单击鼠标右键，选择『卸载』，如图1-3；

图1-3

- 弹出确设备删除，点击『确定』，操作系统将卸载设备驱动，如图1-4；

注：卸载设备时如果有提示需重新启动，请根据系统提示重启系统。

图1-4

下面为驱动安装部分:

- 删除设备后，重新拔插拍摄仪与计算机的数据连接线，系统将会重新找到新的硬件，选择『从列表或指定位置安装』，点击『下一步』，如图1-5；

图1-5

- 选择『不要搜索，我自己选择要安装的驱动程序』，点击『下一步』，如图1-6；

图1-6

- 选择『从磁盘安装』，点击『下一步』如图1-7；

图1-7

- 选择『浏览』，在计算机上浏览驱动程序,如图1-8；

图1-8

- 选择『浏览』，找到新版的驱动程序如：XP USBCam_VID\niovusb2.inf，点击『打开』，如图1-9；

图1-9

- 找到新版驱动位置后，请选择『确定』，接着点击『下一步』,如图1-10；

图1-10

- 系统将开始更新驱动，如果出现下图画面请选择『仍然继续』，如图1-11。

图1-11

- 最后完成设备的驱动程序更新，如图1-12。

图1-12

- 更新完成后，查看驱动版本号是否正确：单击【开始】菜单，选择『运行』，输入『devmgmt.msc』，打开硬件『设备管理器』，在『图像处理设备』--『NewImage SuperCam』上单击鼠标右键，选择『属性』--『驱动程序』；

图1-13