## 有效汽蚀余量
泵的吸入性能校核
|  | 液体在泵入口温度下的饱和蒸气压力压力（Pa） | 21560
|  | 液体密度（kg/m3） | 880
泵的安装高度（m）
|  | 吸入罐液面压力（Pa） | 101325
|  | 液面到泵吸入口的压力损失：（m） | 2
允许汽蚀余量(m) | 3 | 泵的排量(m3/hr) | 125
允许几何安装高度[Hg1]（m） | 4.2398 | 泵的吸入管径：mm | 250
|  | 泵进口流速（m/s） | 0.70771
注意：校核泵的吸入性能时，以可能出现的最大流量计算流速、摩阻，同时输入最大流量下的允许汽蚀余量及允许吸上真空度。

## 允许吸上真空度
泵的吸入性能校核
|  | 液体在泵入口温度下的饱和蒸气压力压力（Pa） | 2337
|  | 液体密度（kg/m3） | 950
泵允许吸上真空度[Hs]（m） | 3 | 泵的安装高度（m）
修正允许吸上真空度[Hs]'（m） | 3.6216 | 吸入罐液面压力（Pa） | 101325
允许几何安装高度[Hg1]（m） | 2.5651 | 液面到泵吸入口的压力损失：（m） | 1
|  | 泵的排量(m3/hr) | 5
|  | 泵的吸入管径：mm | 41
|  | 泵进口流速（m/s） | 1.0525
注意：校核泵的吸入性能时，以可能出现的最大流量计算流速、摩阻，同时输入最大流量下的允许汽蚀余量及允许吸上真空度。

## backup
泵的吸入性能校核
必须起汽蚀余量Δhr(m) |  | 液体在泵入口温度下的饱和蒸气压力压力（Pa） | 2337
有效汽蚀余量Δha(m) |  | 液体密度（kg/m3） | 950
泵允许吸上真空度[Hs]（m） | 10 | 泵的安装高度（m）
修正允许吸上真空度[Hs]'（m） | 10.6216 | 吸入罐液面压力（Pa） | 101325
允许几何安装高度[Hg1]（m） | 21.2177 | 液面到泵吸入口的压力损失：（m）
允许汽蚀余量(m) | 7 | 泵的排量(m3/hr) | 5
允许几何安装高度[Hg1]（m） | 3.6216 | 泵的吸入管径：mm | 50
|  | 泵进口流速（m/s） | 0.70771
注意：校核泵的吸入性能时，以可能出现的最大流量计算流速、摩阻，同时输入最大流量下的允许汽蚀余量及允许吸上真空度。