PC搜索器软件

使用说明书

- Rev 1.0

- 泉州市科立信安防电子有限公司

目  录

1.	软件主界面	3

2.	使用说明	4

2.1	打开软件	4

2.2	主机管理登录（密码验证）	4

2.3	主机控制	4

2.4	有线防区	6

2.5	无线防区	6

2.6	通讯参数	7

2.7	系统编程	7

2.8	GPRS模块	8

2.9	警情信息	8

2.10	调试窗口	9

3.	其它事项：	10

3.1	问题1	10

软件使用操作说明

- 软件主界面

- 使用说明

- 打开软件

进入软件主界面。

- 修改本地网络配置信息

- 在主界面的主机列表中，选中要修改的设备，点右键选择“网络配置…”即可进入修改本地网络配置信息的界面，输入新IP地址后，点确定即可。

- 主机管理登录（密码验证）

选择主机列表中要进行管理的主机，双击鼠标进入“密码验证”框（密码为主机安装员码，默认“012345”），输入密码点“登录”。

- 主机控制

通过密码验证后即进入“主机控制”界面，

在主机界面中可以进行报警主机信息的查询和控制、网管模块信息的查询和设置、以及设备状态查询和定时撤布防等。其中：

“刷新”按钮是查询当前页面下的所有信息，快捷键为F5；

“保存”按钮是保存当前页面下有修改的配置信息，快捷键为F8；

“退出”按钮是退出当前界面回到主机列表界面，快捷键为ESC键，在主机列表下，您可以继续选择其它主机再进行管理；

以下界面均可以用这三个按钮操作；

注：远程升级功能要求默认升级文件名为image.ram，该文件必须放在FTP服务器的根目录下，并需要开通anonymous 用户权限。

报警主机中的按钮“”为无线对码功能，在此可以进行无线设备的对码、删除等操作；

- 有线防区

鼠标点击主界面下的“有线防区”选项卡即可进入有线防区的管理页面。

有线防区界面

- 无线防区

鼠标点击主界面下的“无线防区”选项卡即可进入无线防区的管理页面。

无线防区界面

- 通讯参数

鼠标点击主界面下的“通讯参数”选项卡即可进入通讯参数的管理页面。

通信参数界面

- 系统编程

鼠标点击主界面下的“系统编程”选项卡即可进入系统编程的管理页面。

系统编程界面

- GPRS模块

鼠标点击主界面下的“GPRS模块”选项卡即可进入GPRS模块的管理页面。

GPRS模块界面

- 警情信息

鼠标点击主界面下的“警情信息”选项卡即可进入警情信息的管理页面。

警情信息界面

- 调试窗口

鼠标点击主界面下的“调试”选项卡即可进入调试的管理页面。该页面供开发人员使用。

- 其它事项：

- 问题1

PC搜索器软件无法找到主机设备的解决办法：

问题描述：在Win7上面，PC搜索器软件可能无法搜索到主机设备；

问题分析：经分析原因是UDP广播包无法发送，而搜索主机设备又是通过发送广播包实现的。

网络配置的问题，不能发送广播包的计算机上一般都有安装虚拟机或虚拟网卡，请在“控制面板”－》“网络和Internet”－》“网络连接”中，将所有的虚拟网卡点右键选择“禁用”，如下图，然后再进行搜索，一般都可以正常搜索到主机设备。

禁用虚拟网卡