结构构件的重要性系数 γ0 = 1.00 (GB50010-3.2.3)

(1)楼层号: 1/F    梁单元号: -1 (地震内力已修正)

弯矩(kN.m)            剪力(kN)

荷载类型      左端        右端     左端        右端  轴力(kN)

恒载1           -1          -3       7           3      10

活载1           -0          -0       1           1       1

风1            0           0       0           0       0

风2            0           0       0           0       0

地震1            0          -0       0           0       0

地震2            0          -0       0           0       0

地震3            0          -0       0           0       0

地震4           -0           0       0           0       0

地震5           -0           0       0           0       0

地震6           -0           0       0           0       0

1.2恒+1.4活       -1          -4      10           5      14

1.35恒+0.98活       -1          -4      11           5      15

恒+1.4活       -1          -3       9           4      12

1.2恒+1.4风1       -1          -3       8           4      12

1.2恒-1.4风1       -1          -3       8           4      12

1.2恒+1.4活+0.84风1       -1          -4      10           5      14

1.2恒+1.4活-0.84风1       -1          -4      10           5      14

1.2恒+0.98活+1.4风1       -1          -4       9           5      13

1.2恒+0.98活-1.4风1       -1          -4       9           5      13

恒+1.4风1       -1          -3       7           3      10

恒-1.4风1       -1          -3       7           3      10

恒+1.4活+0.84风1       -1          -3       9           4      12

恒+1.4活-0.84风1       -1          -3       9           4      12

恒+0.98活+1.4风1       -1          -3       8           4      11

恒+0.98活-1.4风1       -1          -3       8           4      11

1.2恒+1.4风2       -1          -3       8           4      12

1.2恒-1.4风2       -1          -3       8           4      12

1.2恒+1.4活+0.84风2       -1          -4      10           5      14

1.2恒+1.4活-0.84风2       -1          -4      10           5      14

1.2恒+0.98活+1.4风2       -1          -4       9           5      13

1.2恒+0.98活-1.4风2       -1          -4       9           5      13

恒+1.4风2       -1          -3       7           3      10

恒-1.4风2       -1          -3       7           3      10

恒+1.4活+0.84风2       -1          -3       9           4      12

恒+1.4活-0.84风2       -1          -3       9           4      12

恒+0.98活+1.4风2       -1          -3       8           4      11

恒+0.98活-1.4风2       -1          -3       8           4      11

1.2SGE+0.00风1+1.3地震1       -1          -4       9           5      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震1       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震1       -0          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震1       -1          -3       7           3      11

1.2SGE+0.00风1+1.3地震2       -1          -4       9           5      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震2       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震2       -0          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震2       -1          -3       7           3      11

1.2SGE+0.00风1+1.3地震3       -1          -4       9           5      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震3       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震3       -0          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震3       -1          -3       7           3      11

1.2SGE+0.00风1+1.3地震4       -1          -3       9           5      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震4       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震4       -1          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震4       -1          -3       7           4      10

1.2SGE+0.00风1+1.3地震5       -1          -3       9           4      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震5       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震5       -1          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震5       -1          -3       8           4      10

1.2SGE+0.00风1+1.3地震6       -1          -3       9           5      13

1.2SGE+0.00风1-1.3地震6       -1          -3       9           4      13

SGE+0.00风1+1.3地震6       -1          -3       8           4      11

SGE+0.00风1-1.3地震6       -1          -3       7           4      10

(A)连梁设计        楼层号: 1/F 至 1/F

设计顶弯矩：      -4kN.m  底弯矩：         0kN.m  压力:  15kN 拉力:   0kN

地震顶弯矩：      -4kN.m  底弯矩：         0kN.m  压力:  13kN 拉力:   0kN

设计剪力：        11kN    地震剪力：       9kN

砼等级 fcu = 45N/mm2 钢筋 fy = 360N/mm2 箍筋 fyv = 210N/mm2

梁宽度 b =  200mm  高度  h =   750mm  抗剪高度  hv =   750mm

设计弯矩 =   -4.04kNm  fc= 21.1N/mm2

梁宽b=   200mm  有效高度h0=   693mm a`=  47mm

εcu = 0.0033  β1 = 0.80  ξb = 0.518 α1 = 1.00

x =   1.4mm As=α1*fc*b*x/fy=   16.2mm2 配筋率:0.01%

最小受拉钢筋As=   337.5mm2

设计弯矩 =    0.00kNm  fc= 21.1N/mm2

设计地震弯矩 γRE*M = 0.75*-3.74 = -2.81kNm  fc= 21.1N/mm2

梁宽b=   200mm  有效高度h0=   693mm a`=  47mm

εcu = 0.0033  β1 = 0.80  ξb = 0.350 α1 = 1.00

x =   1.0mm  As=α1*fc*b*x/fy=   11.3mm2 配筋率:0.01%

最小受拉钢筋As=   337.5mm2

设计地震弯矩 γRE*M = 0.75* 0.00 =  0.00kNm  fc= 21.1N/mm2

实配顶筋: 5Φ18 顶筋面积 =  1272mm2

实配底筋: 5Φ18 底筋面积 =  1272mm2

设计剪力V =  10.5kN  ft= 1.80N/mm2

Vcs = 0.7*ft*b*h0 = 0.7*1.80*200*693 = 174.6kN

V < Vcs 不需计算箍筋!

设计地震剪力Vwb =   9.5kN  ft= 1.80N/mm2

Vcs = 0.42*ft*b*h0 = 0.42*1.80*200*693 = 104.8kN

最小箍筋Asv/s=0.28*b*ft/fyv=  280.0 mm2/米

实配箍筋: Φ8@100(2肢) 箍筋面积 =  1005mm2/米

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

连梁的抗剪承载力设计

高规7.1.8指出： 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁，应按本章有关规定进行设计，当跨高比不小于5时，宜按框架梁进行设计。所以在satwe中定义连梁的时候要看下，并不是所有两端和剪力墙连接的都是连梁

混规（11.3.3，11.3.4）和高规（7.2.23，7.2.24）对连梁进行了更细致的分类，对和分别给出了专门的专门的设计表达式。

连梁的抗弯承载力设计

连梁通常都是采用对称配筋，可按双筋截面验算。由于受压区很小，通常采用如下简化公式计算：

：纵向受拉钢筋面积；

：连梁截面的有效高度

：纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离