- 先插加密锁，CAD2007-2009加载 老虎梁平法2008.arx，CAD命令为APPLOAD。可添加到下图启动组，不能在CAD安装目录放盗版的HID.DLL.

CAD2004及以上CAD命令MENULOAD加载菜单“A1GJ.MNS”，菜单组为LH_SHEAR_WALL或老虎后处理CAD菜单。

如果加载不了菜单，删除同目录A1GJ.mnr 和A1GJ.mnc文件试下。

- 确保归并后梁平法梁号正确，CAD不能加支座、归并及配筋，进入窗口梁配筋(转ACAD),自动产生下图BIN文件。命令LHDIR将读下图SET.INI文件(层高信息和LPM文件设置)

- 用CAD2006-2008打开已经画好的梁模板图，CAD下打入命令LHLAYER, 点确定后更新A1GJBEAMSET.IN.

上图红框内最多可定义4个梁线层，只要是直线就可以，和实线、虚线无关。把上图图层修改成用户图层，如果梁模板图无这些定义图层，软件也会自动生成，但颜色为软件默认值。

命令LHBSET和LHLAYER设置值在左图文件，可以拷贝到其他电脑。

4. CAD下打入命令LHDIR, 设置工作目录，也就是老虎后处理软件工作目录。

5.CAD下打入命令LHLOAD.此对话框可以多次点，点一次，读入一个BIN文件，可依次读入所有BIN文件。用此命令前，尽量先存图，防止CAD退出.

注意，如果勾选，模型同一层第二次插入到同一个CAD图，第一次产生的模型同一层梁配筋文字和数据线，由于组码一样都将被自动删除；如果用户拷贝第一次的配筋图，GROUP名(组码)CAD会自动改变，不能自动删除。

如果模板图和模型完全一样，建议勾选“直接输出梁配筋文字”。CAD快捷键CTRL+H可切换按GROUP选择，非常方便。

最大可取平面图不同等宽梁的最近梁线距离的一半。此误差表示数据线可在两条梁线之外的距离误差。

- 按CAD快捷键CTRL+H,将数据线移入到梁模板图尽量对齐居中，CAD下打入命令LHOUT，用此命令前，尽量先存图，防止CAD非法退出.

命令LHBSET3的左图控制LHOUT的配筋X和Y输出。

7.命令LHBSET对话框设置保存在文件C: \老虎后处理设置\ A1GJBEAMSET.IN，文字高宽比小点，文字重叠少，增加了变量钢筋文字离梁线净距，可定义为0.5.

8.  关于LHDDD,LHBTR,LHCHECK命令，一次只能选择同一模型的一层数据线，不是配筋文字的图层最好关上，否则按配筋文字处理(配筋文字图层无要求,CAD图梁引出线图层必须包含在LHLAYER的8个集中标注图层里面)。用户自己管理梁配筋文字扩展数据，软件只根据跨号、文字具体类型和数据线核对，这样校对不会出错。如果人工添加和拷贝梁配筋文字，用户养成用DDD命令添加扩展数据的习惯，规则如下：

箍筋、底筋及截面一般选中， 左右底筋为加腋梁保留，左右箍筋为KL配3段箍筋保留，左右截面为同跨不同高度梁保留。

除左右截面、左右底筋、左右箍筋、附加箍筋、吊筋的文字扩展数据必须人工定义，LHDDD可自动加扩展数据或校对已加扩展数据，自动加扩展数据的文字，如果不合理处，用命令DDD人工修正。

9.LHCHECK输出格式如下：出错的红色警告，检查正确配筋文字下方有白色小文字(无面积或力文字表示软件无法判别,需人工复核)，集中标注引出线用LINE, 引出线不能用多义线，引出线只能一端在梁线内，另一端不能在梁线内，否则软件无法判断属于哪根梁，当软件不能正确判断哪个点和数据线最近时，用DDDD命令定义引出线起点。

箍数10需要改大为11.   50+100*(10-1)=950

老虎梁配筋校对软件的编制思路

LHLOAD、LHOUT或LHBRC自动产生扩展数据，用户自己管理配筋文字扩展数据， LHddd检查扩展数据合理性，LHCheck校对梁配筋。

对于规则结构，LHDDD识别编号数字、截面、顶、底筋、箍筋及腰筋正确度较高，不能识别标高、附加箍筋、吊筋及连梁对角斜向筋。

DDD人工定义和修改扩展数据，DDDD定义引出线起点，引出线在梁线内超过一个梁宽就需用DDDD人工干涉，软件判断引出线两个点的哪个点对应梁数据线都困难，人眼一看就知道。

引出线自动找最近的数据线，根据引出线检查集中标注文字扩展数据合理性，并读取平面图梁编号，同编号數據線包络，有对称两字则对称包络，根据平面图梁线能判断顶或底筋，箍筋依据@识别，腰筋依据G、N识别，截面依据X或x识别，编号依据L识别。

自动识别梁配筋文字复杂还精确度不高，不如人工校对，综上，梁配筋文字扩展数据只能人工管理。

上图配筋文字为顶筋，但文字离短梁线最近，自动判断为短梁的底筋，需要用DDD修改。

箍筋能识别 12D10@100(3)/200(2), 12D10@100(3)/d8@200(2)

主筋能识别 5D25/(2D25+2D20), 2D25+2D20(-4)/4D25

水平加腋不能识别，能识别截面300X500/400，300X750 GY500X250

左右段箍筋依据“该”字识别，左右段截面依据加“（）”识别。

跨中顶筋依据“%%U”、“（）”或“本跨顶筋”识别。

如果将KL改为L, 或L改为KL, 最好运行LHDDD, 确保引出线的梁编号类型正确，配筋文字的梁编号类型不起作用，所以没变。编号类型和梁序号数字从CAD图面读取，和数据线无关。

集中标注文字离引出线不能超过一个梁高，集中标注文字高度中点投影必须在引出线内，引出线和文字角度差为90度，引出线需改成上图红色线。OKB10_1 B表示梁，W为墙开洞LL,10表示新数据线的编号(新模型没增加梁的话,可能同第一次产生的联动号)，1表示引出线或集中标注在第1跨。

上图原位左箍筋联动标志为0，但数据线联动标志为1，软件复核联动标志正确。

11.LHJZBZ的配筋是BIN文件的配筋，非LHBRC的配筋；LHGTJ配筋和LHBRC一样，贯通筋根数为0，LHGTJ也可实现LHJZBZ的功能，按LHSET1-3的设置重新配筋。LHDATA执行了CAD图里面的数据线数据读入(可以不选择梁线)和模板匹配（如果选择梁线），LHBRC对LHDATA读入的数据线进行配筋(LHBSET2，LHBSET3部分设置会起作用，配筋和数据线配筋可能不同)及输出，但数据线的配筋还是BIN文件的配筋，没对数据线的配筋扩展数据更新。只要运行LHDIR LHBSET1-3的设置会自动改变，LHBSET设置不会变，LHLOAD也更新LHBSET1-3的设置。

12.LHBTR 自动替换配筋文字，画塔楼可能会快点，也可用于同层由于荷载，截面等改变自动替换配筋文字。不是灰色的文字和红色字提示需检查，局部布置改变的替换效果没测试。

13.LHDDD 提示解答：

14.LHCHECK注意事项：

主筋和箍筋面积折算成LHBSET1软件计算强度。

必须保证LHBSET3的抗震等级正确。

最好不用，没测试过。

人防只和附加箍筋复核有关，钢筋和箍筋面积打印位数影响判断结果。

LHBTR和此命令需保证新旧数据线的跨数、长度及位置基本不变，变化的地方不能检查。

15. 关于LHDATA,LHOUT模板匹配的一些提示：

打开DWG后，要先用LHDATA命令读入需要操作层的数据线，才可用LHGTJ,LHJZBZ命令。

如果操作另一层，需再用LHDATA命令读入需要另一操作层的数据线。

上图误差允许值不能超过400/2=200. 如果两根梁宽度不同，不计入最小净距，通过宽度软件会识别。

模板匹配要读柱墙位置，才能保证高准确度，但软件编制工作量大，目前软件采用没读取柱墙的简单处理方法，也降低不少移动梁配筋文字的工作量。

16.老虎后处理软件 选下图‘梁配筋(转ACAD)’，点下图‘确定‘按钮，自动产生’梁筋？-？.BIN‘文件，注意’梁筋？-？.BIN‘文件修改日期，不要求转SCR文件，如果SATWE/YJK重新计算后需再操作一次更新数据线BIN文件。