### 关于Control FPWIN GR (Windows版) Ver.2.911版本升级

### 天翼科技友情提示：先安装2.0，然后卸载，再安装2.9，如果电脑上已经安装有2.0及以上版本，则直接卸载原版本后安装2。9即可。序列号为：AFPS10823-MEW1374

Control FPWIN GR Ver.2.911版本升级用于将Ver.2.0及更高的版本升级到Ver.2.911。

该文件无法单独运行。
安装该软件时，必须确保已经安装有Control FPWIN GR Ver.2.0或更高的版本。正在使用Control FPWIN GR Ver.1的用户，请通过其他途径升级版本

- 系统要求

请确认需要安装本软件的计算机满足以下的最低配置要求。

| 操作系统 | Windows98/ Me/ 2000/ XP/ Vista/ 7 |
| --- | --- |
| 硬盘可用空间 | 大于40MB |
| 推荐CPU | Pentium100MHz或更高 |
| 推荐系统内存 | 大于32MB以上(根据操作系统) |
| 推荐显示器分辨率 | 800 × 600 或更高 |
| 推荐颜色 | High color16bit或更高 |
| 适用PLC | 松下FP全系列 |

#### 在下载完成后，双击该文件开始安装

- 在安装过程中，请阅读使用许可协议。继续进行安装的用户将被认为同意使用许可协议中的条件。

- 输入FPWIN GR Ver.2用户注册卡中所含的安装序列号。

- 如果在Windows XP/Vista/7下安装，将出现以下信息："您正在安装的软件没有通过Windows徽标测试，……"，请选择[仍然继续]。

| ※ | 如果检测到Ver.2.80或更低版本，将显示信息「请卸载 FPWIN GR 2」。请在控制面板中利用「添加或删除程序」选择「FPWIN GR 2」并卸载。卸载完成后即可安装FPWIN GR Ver.2.80。重新双击已下载的文件，然后按照画面的提示进行安装操作。 |
| --- | --- |

- 版本升级详细信息

- Ver.2.814到Ver.2.911

- 支持FP-X0。

- 支持FP2SH 32k。

- 在仿真功能中，在PLC机型为FP0/2/2SH时使用F144指令会产生语法错误的问题已被解决。

- 在仿真功能中，在PLC机型为FP2时使用P型高级指令会产生语法错误的问题已被解决。

- 支持Windows 7。(32位版,64位版)

- 支持FP0R位置控制指令的向导功能。

- 支持离线仿真功能。

- 符号梯形图模式下编辑的限制,从33行扩大到330行。

- 在通信设置对话框中,解决了无法检测到编号超过16的COM端口的问题。

- Ver.2.811到Ver.2.814

- 支持FP-X C40RT0A。

- Ver.2.801到Ver.2.811

- 解决了在FP0R系统寄存器No.413中、当通信模式为[通用通信]时不能设置起始符和结束符的问题。

- 解决了PLC机型为FP0R时、不能在[调试]菜单中选择[测试设置]和[测试运行]的问题。(FP0R不支持此项功能)

- 支持FP-X C38A。

- Ver.2.80到Ver.2.801

- 解决了对于FP-X Ver.2.5以下版本或FPΣ Ver.3.2以下版本不能设置8位密码的问题。

- Ver.2.73到Ver.2.80

- 支持FP0R。

- 在PLC密码设定对话框中增加了FP内存装载器用选项。
(仅支持FP0R, FPΣ Ver.3.2以上, FP-X Ver.2.5以上)

- 解决了使用带滚轮的鼠标或触摸板时，滚动显示梯形图程序会出现死机的现象。

- 解决了在数据编辑器中，当显示列数超过9时，数据无法正确设置的现象。

- Ver.2.72到Ver.2.73

- 支持FPΣ 从12K步型到32K步型的程序自动转换功能。

- 修正了[向导]菜单中的[位置控制辅助功能]-[模块数据设置]的动作不正确现象。

- 在使用符号梯形图输入时，修正了在比较指令或Fun指令之前插入触点指令且需要自动折回时，梯形图符号被破坏的现象。

- Ver.2.71到Ver.2.72

- 对应 Windows Vista。

- 支持FPΣ 32k型 Ver.3.10机型。

- 修改了[向导]菜单中的[位置控制辅助功能]-[模块数据设置]。

- 帮助文件的格式从Winhelp变为html文件

- Ver.2.70到Ver.2.71

- 支持FP2SH MEWNET-VE Link单元。

- 用于FP-X的[向导]菜单中的[位置控制辅助功能]-[CPU指令输入]中改为可以选择通道编号。

- 修正了[在线]的[状态监控]-[W2 link]中不能正确显示监控数据的错误。

- Ver.2.61到Ver.2.70

- 支持FP-X 的晶体管输出型。

- 在[MCU设置]中支持最多可以登录10个数据。

- 在[MCU设置]下，插槽点数可以扩展为32点。

- 改变了[PLC系统寄存器设置]的对话框形式。

- Ver.2.60到Ver.2.61

- 改进了Ver.2.60不能对FPΣ 32k型的系统寄存器No.420和No.421进行读写的问题。

- 改进了Ver.2.60使用向导功能时用FP-X不能设置F172指令ch1的问题。

- 改进了Ver.2.60不能连接FP10和FP10S的问题。

- Ver.2.52到Ver.2.60

- 支持FPΣ 32k型。

- 增加了‘浮点型实数比较指令’。

- 增加了[调试]菜单中的‘程序代码核对’。

- Ver.2.51到Ver.2.52

- 当查找触点T/C时，可以查找TM/CT。

- 对于MEWNET-H配置，当PC-link连接的站点超过25个时软件死机的问题被改进。

- 对于数据编辑器，当使用的PLC为FP1 0.9K型并且选择全部设备时发生此外的问题被改进。

- 对于密码保护的FP-X，强制解除密码时程序被清除的问题被改进。

- 在中文版和韩语版中，指令列表中某些指令不被显示的问题被改进。

- 当主存储器安装到FP-X并且注册了密码时看似成功的问题被改进。

- Ver.2.50到Ver.2.51

- 对于Ver.2.50，程序不能下载到FP1、FP-M、FP3、FP5、FP10和FP10S的问题被改进。

- 对于Ver.2.50，不能选择FP10/FP10S/FP10SH的问题被改进。

- Ver.2.41到Ver.2.50

- 安装文件夹从"\Program Files\NAiS Control\FPWIN GR 2"更改为"\Program Files\Panasonic MEW Control\FPWIN GR 2"。组菜单从"NAiS Control\FPWIN GR 2"更改为"\Panasonic MEW Control\FPWIN GR 2"。

- 支持新的FP-X。对于FP-X，添加了[内存 <=> 主存储器]功能和[上载设置功能],并且支持8位密码设置。

- 增加了[安全信息]功能。

- 增加了以下的新高级指令(F250，F252)。

- 在向PLC下载或上载程序之前，可以指定[站号]或[通信设置]。

- 在在线模式下，通过双击继电器或寄存器可以改变触点状态(ON/OFF)或数值。

- 在在线模式下，按住[Ctrl]键时双击触点，可以执行[强制I/O]。

- Ver.2.40到Ver.2.41

- 对于FP-e，在在线模式下修改系统寄存器会发生错误的问题被改进。

- 当FUN指令之后有OR回路时，逻辑线连接到OR回路会在执行程序转换后导致显示混乱的问题被改进。

- 在符号梯形图视图模式下选择了[矩形选择模式]后、进入布尔梯形图视图模式进行复制和粘贴操作后、梯形图显示会混乱的问题被改进。

- 将32位比较指令变为16位比较指令、并且在符号梯形图模式下执行了程序转换后出现“高级指令错误”的问题被改进。

- 改变某个程序区后系统死机的问题被改进。

- 在通过COM.端口与POT相连、并且上载PLC程序时会产生BCC校验错误的问题被改进。

- 在使用数据编辑器对数据存储单元中的数据进行编辑时，如果插槽编号范围从3扩展到31，插槽编号的显示不被改变，这一问题被改进。

- Ver.2.3到Ver.2.4

- 增加了包括打印和链接监控在内的MCU设置。

- 可以利用矩形区域进行复制和粘贴。

- 增加了以下新指令：F4，F161，F230，F231，F354。

- 在[向导]功能中增加了FSCAL指令。

- Ver.2.24到Ver.2.3

- 增加了文本输入模式。可以利用键盘输入字符而编辑程序。

- 可以指定高级指令的显示起始位置。因此，最多可以在高级指令的左侧显示5个触点符号。

- 支持[撤消]和[重复]功能。

- 可以在程序编辑窗口和数据/触点监控窗口中同步执行监控。

- 可以正在输入触点或数据寄存器后同时输入I/O注释。

- 在数据寄存器监控、触点监控和强制I/O中，可以只登录被使用的设备。

- 在强制I/O中，可以利用快捷键改变强制状态。

- 在[向导]功能中增加了位置控制模块设置和SCAL指令。

- 在光标处于高级指令的操作数的位置时，也可以转换程序。

- 在数据寄存器监控中，可以不用按[Enter]键而改变数值。

- 数据寄存器监控窗口中，即使光标进入了注释列，画面也不再向右滚动。

- 在触点监控中，缺省值被设置为与当前状态相反的值。

- 可以改变强制I/O窗口的宽度。

- 可以彩色打印梯形图清单。

- Ver.2.2到Ver.2.24

- 在FP-e画面显示控制向导中，当控制数据或上段显示被指定为特殊数据寄存器时，其代码生成被改进。

- 在编程手册中改进了画面显示控制指令F181(DSP)的内容。

- 使用FP0 5K/10K或FPΣ、有3072或6144或9216步程序时，不能在在线模式下编辑程序的问题被改进。

- 使用FP2SH或FP10SH具有约30K或更多程序时，从FPWIN GR发送的ROM程序不能正常执行的问题被改进。

- 删除NOP指令时，块注释不能显示的问题被改进。

- 当在计数器指令F118或F119中使用触点的字操作数( WR0等)时，显示触点(R0)的说明的问题被改进。

- 对于中文版和韩文版，在打印页眉和页脚时出现乱字符的问题被改进。

- Ver.2.1到Ver.2.2