# 集中监控软件使用说明

- 软件介绍

集中监控软件是通过网络监控DVR系统实时视频图像和当前状态的软件。安装该软件系统的基本配置是：

CPU : 双核1.6G以上

内存 : 1G以上

网卡 : 支持TCP/IP的网卡

操作系统: Windows XP/2000

其他支持: DirectX 8.1以上视频加速驱动。

显卡支持分辨率1024x768，1280x1024，1440x900.

- 软件功能和操作说明

启动应用软件，显示主界面如下：

软件右边的DVR列表框显示当前管理DVR的状态和名称。点击列表框上方的“地址”标题可以刷新列表。

点击，添加服务器，点击之后会出现以下对话框：

设置参数说明：

显示名称是指服务器ip地址的直观显示，比如你可以写入“生产车间”，地址是指服务器的ip地址，可以是局域网内装有采集卡的服务器，也可以是远程服务器的域名，用户名和密码填入服务器的登录用户名和密码，默认的用户名为Admin,密码为1234。

可选参数中可以填写其他辅助性的说明，比如参数1：名称中写入“采集卡安装时间”，内容写入“2008.6.6”。

填写完必要参数和部分可选参数后，点击确定，服务器的地址就添加到“地址，状态”列表中。

用同样的方式，可以添加多个服务器的ip地址。如果需要修改服务器的信息，点击

就可以修改服务器的信息。同样是用来删除“地址”服务器列表的服务器地址。

完成服务器地址添加之后，就可以登录服务器。登录服务器有两种方法，其一，在“地址”列表下双击要登录的服务器，其二，在“地址”列表下单击选中登录的服务器，然后点击登录按钮，显示登录对话框如下图：

可以在服务器地址中输入其他系统服务器的地址，用于登录不在列表内的DVR。缺省用户名为Admin,缺省密码是1234。

点击“确认”按钮，等待与服务器连接的结果。

注：用户的权限在服务器端设置。其中包括对通道监看的权限及操作云台的权限。

与服务器连接成功之后，“登录”按钮会自自动变成“注销”按钮。软件左下方的视频通道状态区会显示视频通道的数量和状态。

其中的状态有：

：连续录像状态

：移动侦测录像状态

：报警录像状态

：侦测到物体移动

：有报警信号输入

左键点击视频状态区的通道号，显示该路视频，本系统最多显示16路视频

当不需要进行监控该DVR时，点击“注销”按钮，退出服务器。

云台操作：

界面右边的云台操作按钮可以操作服务器端的云台。

系统功能：

点击系统功能按钮，显示功能菜单如下：

1、系统设置

设置内容如下：

2、显示所有通道

连接服务器端的所有视频通道并开始显示视频。

3、全屏显示

屏幕上只显示视频图像

4.系统最小化

最小化系统软件，提供其他操作。

视频抓拍：

显示视频之后，点击抓拍按钮，可以将当前视频图像捕捉并存储。

远程声音监听：

暂不支持

远程录像回放：

暂不支持